PROPOSTA DE BASE DE DADOS

Sistema de Controlo Ambiental

schema: sistema_controlo_ambiental2

# 1. Introdução

No contexto do projeto de engenharia de software para um sistema de controlo ambiental, foi desenvolvida uma base de dados para suportar o armazenamento, a organização e a consulta de informação gerada pelo sistema. Este sistema inclui sensores para recolha de dados ambientais, atuadores para execução de ações automáticas, regras de funcionamento configuráveis, registo de consumo energético e gestão por parte de administradores e utilizadores.

A base de dados implementada permite manter histórico, garantir consistência dos dados e suportar funcionalidades de monitorização, controlo e auditoria. Além disso, facilita a expansão futura do sistema, caso se pretendam adicionar novos tipos de sensores, novos dispositivos ou novas regras de automação.

# 2. Objetivos da Base de Dados

A base de dados tem como principais objetivos:

- armazenar informação sobre sensores e atuadores, incluindo a sua classificação por tipo;

- registar leituras recolhidas pelos sensores ao longo do tempo;

- guardar parâmetros de configuração do sistema automático;

- manter histórico das ações executadas automaticamente ou manualmente;

- registar consumos associados a sensores;

- permitir a gestão por utilizadores com perfil de administrador e por administradores dedicados;

- suportar uma tipologia flexível de entidades através da tabela Tipos.

# 3. Escolha do Modelo

Para este projeto foi adotado um modelo relacional, implementado em MySQL. Esta opção é apropriada porque:

- os dados possuem estrutura bem definida e estável;

- existem relações claras entre entidades com integridade referencial garantida por chaves estrangeiras;

- o uso de transações e restrições ACID assegura consistência dos dados;

- a solução é amplamente documentada e suportada em contexto académico e profissional.

O schema utilizado é sistema_controlo_ambiental2, com charset utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci, garantindo suporte a caracteres especiais e emojis.

# 4. Entidades Principais

Com base nas funcionalidades do sistema, foram identificadas as seguintes entidades principais:

- Tipos — catálogo de classificações de entidades

- Utilizadores — utilizadores gerais com suporte a perfil de administrador

- Administradores — administradores dedicados do sistema

- Sensores — dispositivos de recolha de dados ambientais

- Leituras de Sensores — histórico de valores medidos

- Atuadores — dispositivos de execução de ações físicas

- Ações do Sistema — registo de ações executadas sobre atuadores

- Parâmetros Automáticos — configurações do funcionamento automático

- Registos de Consumo — histórico de consumos associados a sensores

# 5. Descrição das Tabelas

## 5.1 Tabela Tipos

Funciona como catálogo central de classificações, permitindo categorizar qualquer entidade do sistema por classe e tipo. A chave primária é composta por (classe, tipo), e o campo tipo possui ainda índice único.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| classe | VARCHAR(100) | Classe de classificação do tipo (chave primária composta) |
| tipo | VARCHAR(150) | Designação do tipo (chave primária composta, único) |
| descrição | VARCHAR(255) | Descrição textual do tipo |

## 5.2 Tabela Utilizadores

Armazena os utilizadores do sistema, com suporte a dois perfis: utilizador comum e administrador, distinguidos pelo campo admin (0 ou 1). O email é único e a palavra-passe é armazenada sob forma de hash.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_administrador | INT (PK, AI) | Identificador único do utilizador |
| nome | VARCHAR(100) | Nome completo do utilizador |
| email | VARCHAR(150) | Endereço de correio eletrónico (único) |
| palavra_passe_hash | VARCHAR(255) | Palavra-passe cifrada com hash |
| data_criacao | DATETIME | Data e hora de criação do registo |
| admin | TINYINT | Indicador de perfil de administrador (0/1) |

## 5.3 Tabela administradores

Tabela dedicada a administradores do sistema, separada da tabela de utilizadores gerais. Permite gerir credenciais e datas de criação dos responsáveis pela configuração e supervisão do sistema.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_administrador | INT (PK, AI) | Identificador único do administrador |
| nome | VARCHAR(100) | Nome completo do administrador |
| email | VARCHAR(150) | Endereço de correio eletrónico (único) |
| palavra_passe_hash | VARCHAR(255) | Palavra-passe cifrada com hash |
| data_criacao | DATETIME | Data e hora de criação do registo |

## 5.4 Tabela sensores

Armazena informação sobre os sensores ligados ao sistema. Cada sensor está associado a um tipo definido na tabela Tipos, através de chave estrangeira composta. O campo data_instalacao é opcional.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_sensor | INT (PK, AI) | Identificador único do sensor |
| nome | VARCHAR(100) | Nome do sensor |
| tipo_sensor | VARCHAR(50) | Tipo de sensor (temperatura, humidade, etc.) |
| localizacao | VARCHAR(100) | Local de instalação do sensor |
| estado | VARCHAR(30) | Estado atual do sensor |
| data_instalacao | DATE | Data de instalação (opcional) |
| Tipos_classe | VARCHAR(100) | Chave estrangeira → Tipos.classe |
| Tipos_tipo | VARCHAR(150) | Chave estrangeira → Tipos.tipo |

## 5.5 Tabela leituras_sensor

Guarda os valores recolhidos pelos sensores ao longo do tempo. A eliminação ou atualização de um sensor propaga-se em cascata para as suas leituras. Estão definidos índices sobre timestamp_leitura e id_sensor para otimização de consultas.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_leitura | INT (PK, AI) | Identificador único da leitura |
| id_sensor | INT (FK) | Sensor que originou a leitura |
| valor | DECIMAL(10,2) | Valor medido |
| unidade | VARCHAR(20) | Unidade de medição |
| timestamp_leitura | DATETIME | Instante em que a leitura foi registada |

## 5.6 Tabela atuadores

Armazena informação sobre os dispositivos que executam ações físicas no sistema. Tal como os sensores, está associada à tabela Tipos para classificação. Inclui referência ao administrador responsável.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_atuador | INT (PK, AI) | Identificador único do atuador |
| nome | VARCHAR(100) | Nome do atuador |
| tipo_atuador | VARCHAR(50) | Tipo de atuador (aquecedor, ventoinha, etc.) |
| localizacao | VARCHAR(100) | Local de instalação do atuador |
| estado | VARCHAR(30) | Estado atual do atuador |
| Tipos_id_administrador | INT | Referência ao administrador associado |
| Tipos_classe | VARCHAR(100) | Chave estrangeira → Tipos.classe |
| Tipos_tipo | VARCHAR(150) | Chave estrangeira → Tipos.tipo |

## 5.7 Tabela acoes_sistema

Regista todas as ações executadas pelo sistema, quer automáticas quer manuais, sobre os atuadores. A eliminação de um atuador elimina em cascata as ações associadas. Possui índice sobre timestamp_acao para consultas temporais.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_acao | INT (PK, AI) | Identificador único da ação |
| id_atuador | INT (FK) | Atuador associado à ação (CASCADE) |
| tipo_acao | VARCHAR(50) | Tipo de ação executada |
| valor_aplicado | VARCHAR(50) | Valor ou estado aplicado |
| motivo | TEXT | Justificação da ação (opcional) |
| timestamp_acao | DATETIME | Momento de execução da ação |
| Tipos_classe | VARCHAR(100) | Chave estrangeira → Tipos.classe |
| Tipos_tipo | VARCHAR(150) | Chave estrangeira → Tipos.tipo |

## 5.8 Tabela parametros_automaticos

Armazena os parâmetros e limiares utilizados no funcionamento automático do sistema. Cada parâmetro está associado a uma ação do sistema através de chave estrangeira, permitindo rastrear a origem das configurações.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_parametro | INT (PK, AI) | Identificador único do parâmetro |
| nome_parametro | VARCHAR(100) | Nome do parâmetro de configuração |
| valor_parametro | VARCHAR(100) | Valor configurado para o parâmetro |
| descricao | TEXT | Descrição detalhada do parâmetro (opcional) |
| data_atualizacao | DATETIME | Data da última atualização |
| acoes_sistema_id_acao | INT (FK) | Ação do sistema associada |

## 5.9 Tabela registos_consumo

Armazena os consumos associados a sensores, com referência ao período de medição. A eliminação ou atualização de um sensor propaga-se em cascata para os seus registos de consumo.

| Campo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id_registo | INT (PK, AI) | Identificador único do registo |
| id_sensor | INT (FK) | Sensor associado ao consumo (CASCADE) |
| consumo | DECIMAL(10,2) | Valor do consumo registado |
| unidade | VARCHAR(20) | Unidade de consumo |
| periodo_inicio | DATETIME | Início do período de medição |
| periodo_fim | DATETIME | Fim do período de medição |

# 6. Relações Entre as Tabelas

As relações entre entidades são implementadas com chaves estrangeiras, com comportamento de integridade definido por ON DELETE e ON UPDATE:

| Tabela Origem | Campo | Tabela Destino | Comportamento |
| --- | --- | --- | --- |
| atuadores | Tipos_classe, Tipos_tipo | Tipos | NO ACTION |
| acoes_sistema | id_atuador | atuadores | CASCADE DELETE/UPDATE |
| acoes_sistema | Tipos_classe, Tipos_tipo | Tipos | NO ACTION |
| sensores | Tipos_classe, Tipos_tipo | Tipos | NO ACTION |
| leituras_sensor | id_sensor | sensores | CASCADE DELETE/UPDATE |
| parametros_automaticos | acoes_sistema_id_acao | acoes_sistema | NO ACTION |
| registos_consumo | id_sensor | sensores | CASCADE DELETE/UPDATE |

As relações em cascata (CASCADE) garantem que, ao eliminar um sensor ou atuador, todos os registos dependentes (leituras, ações, consumos) são automaticamente removidos, mantendo a integridade da base de dados. As relações com NO ACTION obrigam a que os registos dependentes sejam tratados manualmente antes de qualquer remoção.

# 7. Índices e Otimização

Foram definidos índices estratégicos para otimização de consultas frequentes, nomeadamente em campos de data/hora e identificadores de sensores:

| Tabela | Índice | Campo(s) |
| --- | --- | --- |
| leituras_sensor | idx_leituras_sensor_timestamp | timestamp_leitura |
| leituras_sensor | idx_leituras_sensor_id_sensor | id_sensor |
| acoes_sistema | idx_acoes_sistema_timestamp | timestamp_acao |
| registos_consumo | idx_registos_consumo_periodo | periodo_inicio, periodo_fim |
| Utilizadores | email (UNIQUE) | email |
| administradores | email (UNIQUE) | email |
| Tipos | email (UNIQUE) | tipo |

Os índices sobre campos timestamp permitem pesquisas eficientes por intervalos de tempo, operação essencial em sistemas de monitorização contínua. O índice sobre id_sensor em leituras_sensor acelera a obtenção do histórico de um sensor específico.

# 8. Normalização

A estrutura implementada segue os princípios de normalização relacional:

- Primeira Forma Normal (1FN): todos os campos contêm valores atómicos e cada tabela tem chave primária definida;

- Segunda Forma Normal (2FN): os atributos não-chave dependem completamente da chave primária (incluindo as chaves compostas em Tipos);

- Terceira Forma Normal (3FN): eliminação de dependências transitivas entre atributos não-chave;

- A tabela Tipos introduz um mecanismo de normalização adicional, centralizando classificações que poderiam ser redundantes em cada entidade.

Numa evolução futura, seria possível aumentar o nível de normalização com tabelas auxiliares dedicadas a localizações, divisões e regras de automação.

# 9. Notas de Implementação

A implementação do schema segue as seguintes boas práticas:

- chaves primárias com AUTO_INCREMENT em todas as tabelas principais;

- restrições NOT NULL aplicadas em todos os campos obrigatórios;

- restrições UNIQUE definidas para campos de email (Utilizadores, administradores) e tipo (Tipos);

- uso de DATETIME com DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP para registo automático de datas;

- motor de armazenamento InnoDB em todas as tabelas, garantindo suporte a transações e integridade referencial;

- charset utf8mb4 e collation utf8mb4_0900_ai_ci para suporte completo a Unicode;

- desativação temporária de UNIQUE_CHECKS e FOREIGN_KEY_CHECKS durante a criação do schema para evitar erros de dependência circular.

# 10. Conclusão

A base de dados implementada para o Sistema de Controlo Ambiental constitui uma solução robusta e extensível para suportar todas as funcionalidades do sistema. Com 9 tabelas interligadas, índices otimizados e integridade referencial garantida, a estrutura permite:

- monitorização contínua através do histórico de leituras de sensores;

- auditoria completa de todas as ações executadas sobre atuadores;

- gestão flexível de tipos e classificações através da tabela Tipos;

- controlo de consumos associados a sensores ao longo do tempo;

- gestão de utilizadores e administradores com perfis diferenciados.

Esta base de dados constitui um suporte sólido para a implementação do sistema e poderá servir como ponto de partida para extensões futuras, incluindo análise histórica, dashboards de monitorização, controlo remoto e inteligência aplicada à automação ambiental.